Termo de Cooperação 5900.0117579.21.9: Sistema inteligente para levantamento dos fatores de uso de cargas elétricas nos FPSOs correlacionados às demandas de produção

Documento de Visão: FPSO Power Demand Analytics

| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Titulação |  | Função |
| Vitor Hugo Ferreira | D.Sc. |  | Coordenador |
| André Abel Augusto | D.Sc. |  | Pesquisador |
| André da Costa Pinho | D.Sc. |  | Pesquisador |
| Angelo Cesar Colombini | D.Sc. |  | Pesquisador |
| Artur Alves Pessoa | D.Sc. |  | Pesquisador |
| Bruno Soares Moreira César Borba | D.Sc. |  | Pesquisador |
| Eduardo Uchoa Barboza | D.Sc. |  | Pesquisador |
| Márcio Zamboti Fortes | Dr. |  | Pesquisador |
| Versão |  | Data de emissão |  |
| 00 |  | 23/06/2021 |  |
| 01 |  | 24/06/2021 |  |
| Aprovado |  | Data de aprovação da versão final |  |

SUMÁRIO

0.	Histórico de Versão do Documento	3

1.	Introdução	3

2.	Posicionamento	3

2.1.	Descrição do Problema	3

2.2.	Sentença de Posição do Produto	4

3.	Descrição dos Envolvidos e Usuários	4

3.1.	Principais envolvidos	4

3.2.	Usuários	5

3.3.	Ambiente do Usuário	5

4.	Perspectiva do Produto	5

5.	Hierarquia de Dados	6

6.	Identificação das Variáveis de Processo	7

7.	Capacidades do Produto	7

7.1.	Fluxos de Trabalho	8

8.	Outros Requisitos do Produto	9

9.	Draft da Tela Principal	9

Histórico de Versão do Documento

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/06/2021 | 0.0 | Descrição inicial do documento de visão | Prof. André Pinho |
| 24/06/2021 | 1.0 |  | Prof. André Pinho, Prof. Vitor Hugo, Marcos Leonardo, Gabriel Mafra, Daniel Villas Boas, Wilson Oliveira, Pedro Ernesto, Angelo Cesar Colombini, André Abel Augusto |

Introdução

A finalidade deste documento é realizar uma pesquisa exploratória do Produto a ser desenvolvido, identificando:

- o problema a ser resolvido;

- características específicas da solução;

- o relacionamento do produto com outras entidades;

- os principais usuários e suas respectivas demandas

- a hierarquia dos dados;

- as variáveis de processo; e

- os fluxos de trabalho, em nível macro.

Posicionamento

Descrição do Problema

| O problema | A ausência de estimativas confiáveis de fatores de carga e da intermitência das cargas elétricas inerentes aos sistemas de potência das plataformas de produção de petróleo e gás natural |
| --- | --- |
| afeta | Os projetos de engenharia relacionados aos sistemas elétricos dos FPSOs |
| cujo impacto é | Sobre/sub dimensionamento de equipamentos elétricos (baixa produtividade, aumento de custo, etc.) |
| uma boa solução seria | Um suporte computacional capaz de simular cenários de demanda de energia elétrica de uma FPSO, a partir da geração de estimativas confiáveis de FC e FI, conforme análise dos dados históricos relacionados às variáveis de processo e cenários de operação das plataformas |

Sentença de Posição do Produto

| Para | O setor de engenharia de sistemas de superfície ESUP/PETROBRAS |
| --- | --- |
| O FPDA | é um programa de computador que permite a modelagem da demanda de energia elétrica de plataformas de petróleo com foco nos principais insumos energéticos (por exemplo, potência e demais grandezas elétricas de equipamentos críticos selecionados) e nas variáveis de processo de interesse |
| Que | apoiará os estudos de operação referentes a avaliação de eventuais incrementos na produção diária; apoiará a elaboração de projetos elétricos de novos FPSOs a partir do aprendizado adquirido via análise dos históricos de operação |
| Diferente dos | Não há |
| O FPDA permitirá | A estimação de FC e FI confiáveis |

Descrição dos Envolvidos e Usuários

Principais envolvidos

| Nome | Descrição | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| PETROBRAS | Empresa pública contratante | garantir a disponibilização dos recursos financeiros para o projeto |
| Departamento X | Entidade responsável pelo acompanhamento do projeto | homologar os requisitos e entregas do projeto |
| UFF/TEE | Departamento de Engenharia Elétrica | Gerenciar o projeto e desenvolver a solução |

Usuários

| Nome | Descrição | Responsabilidades | Envolvido |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuário padrão (1) | Chefe, adjunto, engenheiro ..... | Realiza o planejamento | Identificação/contato |

Ambiente do Usuário

O FPDA é uma aplicação computacional stand-alone que será implantado em computadores corporativos, no ESUP, localizado no Edifício Senado da PETROBRAS. Para seu perfeito funcionamento, é necessária a pré-instalação dos seguintes softwares:

- Windows 10 ou superior com pacote Office;

- Distribuição Python 3.8;

Perspectiva do Produto

O FPSO será um produto que se relacionará com as seguintes entidades, conforme o diagrama de relacionamento apresentado na Figura 1.

Do TAP: “apoiar os estudos de operação referentes a avaliação de eventuais incrementos na produção diária; apoiar a elaboração de projetos elétricos de novos FPSOs a partir do aprendizado adquirido via análise dos históricos de operação.”

Descrever o relacionamento do Produto com entidades impactadas, indicando os fluxos de informação, se houver.

O FPSO será um produto independente e totalmente autossuficiente, cujos dados de entrada serão inseridos diretamente pelos usuários ou extraídos a partir das seguintes interfaces: ... , conforme apresentado no diagrama abaixo.

DIAGRAMA A CONSTRUIR JUNTO COM EQUIPE PETROBRAS

Figura 1: Diagrama de relacionado do FPSO Power Demand Analytics

Descrição sumária das interfaces:

Dados históricos: .csv, .xlsx

Dados para simulação: entrada do usuário via interface ou formulário em arquivo (.csv, .xlsx)

Hierarquia de Dados

Esta seção descreve, em alto nível, as entidades organizadoras dos dados.

Identificação das Variáveis de Processo

Esta seção descreve as variáveis que impactarão nos resultados do Produto.

Citar exemplos e indicar uma referência para maior detalhamento.

Capacidades do Produto

- Funcionalidade/Interface de fornecer um input de um conjunto histórico de variáveis pré-determinadas e gerar uma análise dos dados filtrando ranges de variáveis (por exemplo vazão) para determinação de demanda, FI e FC. Funcionalidade/interface com objetivo de análise/visualização de dados independente do algoritmo de inteligência artificial. Avaliar se possível por equipamento e por SSOP (conjunto de equipamentos redundantes). O output pode ser uma planilha com os equipamentos / fatores.

- Funcionalidade/Interface de estimação de demanda / FC e FI de um equipamento, subsistema ou da planta como um todo a partir de dados de entrada oriundos de simulações de processo do projeto básico. Com base no aprendizado de máquina dos projetos pré-estabelecidos para aprendizado de máquina faz a estimação dos fatores. O output pode ser uma planilha com os equipamentos / fatores.

- Similar à funcionalidade de visualização/ análise de dados da letra a), porém para análise/visualização do conjunto de dados utilizados no aprendizado e também as correlações obtidas.

- Interface mostrando um overview da planta elétrica com o resumo de demanda / FC e FI por equipamento confrontando os valores online da unidade com os estimados por aprendizado de máquina.

- Interface para verificação dos dados online da plataforma e estimar potencial aumento de capacidade de produção com base na capacidade ociosa dos equipamentos.

- Interface para treinamento da IA.

Fluxos de Trabalho

| Id | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Criar/Ler/Atualizar/Apagar FPSO |
| 2 | Criar/Ler/Atualizar/Apagar Modelo de Fluxo de Potência |
| 3 | Ler/Atualizar/Apagar Modelo de ML |
| 4 | Carregar uma FPSO (Fluxo 1) → Carregar dados históricos → Aplicar filtros → Visualizar [1] resultados (SSOP ou equipamento) |
| 5 | Criar NOVO modelo de Fluxo de Potência (Fluxo 2) → Associar a uma FPSO (Fluxo 1) → Configurar estimativas e variáveis explicativas → Carregar dados históricos da FPSO → Gerar modelo de ML |
| 6 | Carregar modelo de Fluxo de Potência (Fluxo 2) → Associar a uma FPSO (Fluxo 1) → Configurar estimativas e variáveis explicativas → Carregar dados históricos da FPSO → Gerar modelo ML |
| 7 | Carregar modelo de Fluxo de Potência → Editar modelo (Fluxo 2) → Associar a uma FPSO (Fluxo 1) → Configurar estimativas e variáveis explicativas → Carregar dados históricos da FPSO → Gerar modelo ML |
| 8 | Fluxos 5, 6 ou 7 → Visualizar [2] as estatísticas do modelo ML |
| 9 | Fluxos 5, 6 ou 7 → Editar variáveis explicativas → Visualizar [3] os resultados estimados |
| 10 | Carregar uma FPSO (Fluxo 1) → Carregar modelo de ML (Fluxo 3) → Editar variáveis explicativas → Visualizar [3] os resultados estimados |
| 11 | Fluxo 9 ou 10 → Carregar dados online da FPSO → Estimar aumento da capacidade de produção → Visualizar [4] resultados |
| 12 | Fluxos 4,8,9,10 e 11 → Gerar relatórios |

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

- Detalhamento do Fluxo :

Outros Requisitos do Produto

Requisitos

Draft da Tela Principal